## Pak. 1-ginekol
Załącznik nr 2
Pakiet nr 1. Zestaw do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zam. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Taśma podpowięziowa | monofilamentowa taśma polipropylenowa, długość 8,00 - 9,00 cm, szerokość 1,0 - 1,2 cm, z niebieskim znacznikiem pośrodku taśmy łukowato wygięta igła o gr. ostrza min.2,3mm, zakończona rękojeścią z tworzywa. Igła posiada mechanizm ułatwiający dokładne pozycjonowanie kotwiczek i zapewnia możliwość obustronnej korekty napięcia taśmy. |  | szt. | 25
2 | System siatkowy | do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy, jednorazowy, sterylny: siatka ultra cienka i ultra lekka o gr. max 0,3mm i gęstości 23,0-23,9g/cm², wymiarach min. 5x10cm z dwiema polipropylenowymi kotwiczkami; dwóch ramion podtrzymujących z polipropylenowymi kotwiczkami; dwóch polipropylenowych zabezpieczeń. System składa się z dwóch narzędzi: łukowato wygiętej igły o grubości 2-3mm z plastikową osłoną oraz łukowato wygiętej igły o grubości 2,0-2,3 mm. Uchwyty obu narzędzi wykonane z tworzywa. |  | szt. | 45
3 | System siatkowy | minimalnie inwazyjny system do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy, jednorazowy, sterylny: ultra lekka i ultra cienka siatka o gr. 0,3mm i gęstości 23,0-23,9g/cm², i wymiarach 5x14cm, szerokość siatki na poziomie mocowania 9cm; 1 narzędzia: łukowato wygięta igła o gr. 2-3mm z plastikową osłoną; 2 ramion podtrzymujących kotwiczki; 2 polipropylenowe zabezpieczenia. |  | szt. | 10
Razem:
2.Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni robocze
miejscowość i data
Podpis Wykonawcy

## Pak. 2-drenaż
Załącznik nr 2
Pakiet nr 2. Akcesoria do drenażu
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zam. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Dren do odsysania | sterylny dren łączący, o średnicy 7 mm, długości 300 cm, z konektorami i zatyczkami do konektorów |  | szt. | 500
2 | Dren do odsysania | sterylny dren łączący, o średnicy 7 mm, długości 200 cm, z konektorami i zatyczkami do konektorów |  | szt. | 160
3 | Kanka | sterylna typ yankauer, zagięta z otworami upowietrzającymi, z regulacją siły ssania i bez regulacji siły ssania; rozmiar 20/22/24/26/G |  | szt. | 100
4 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego | sterylny zestaw bez regulacji siły ssania, kanka zagięta z otworami upowietrzajacymi, 2 miękkie konektory; rozmiar 20/22/24/26/G |  | szt. | 500
5 | Podstawka odsysająca | do zbierania płynów z podłogi |  | szt. | 2
6 | Ewakuator laparoskopowy | sterylny pojemnik-woreczek, do ewakuacji tkanek po zabiegu laparoskopowym, średnica otworu 9-12 cm, pojemność 500-800 ml |  | szt. | 40
7 | Zestaw do torakosyntezy | sterylny, bezpieczny zestaw do nakłucia opłucnej z igłą Veresa posiadającą wskaźnik położenia z pojedynczym zaworem automatycznym jednokierunkowym, strzykawką i workiem |  | szt. | 20
Razem:
2.Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni robocze
miejscowość i data
Podpis Wykonawcy

## Pak. 3- Narzędzia
Pakiet nr 3. Narzędzia chirurgiczne |  |  |  | Załącznik nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zamaw. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Zestaw chirurgiczny | Zestaw narzędzi jednorazowych ze stali nierdzewnej składający się z: 1 szt. nożyczki zagięte Metzenbaum dł. 14,5 cm, 1 szt. kleszczyki anatomiczne zagiete Halsted-Mosquito dł. 12,5 cm, 1 szt. 1 szt. pęseta anatomiczna Adson prosta dł. 12 cm, 1 szt pęseta chirurgiczna Adson prosta dł. 12 cm, 1 szt. imadło chirurgiczne Mayo-Hegar dł. 12 cm, 5 sztuk tupfer nr 3, zestaw sterylny gotowy do użycia |  | szt. | 300
2 | Imadło chirurgiczne | Jednorazowe imadło chirurgiczne ze stali nierdzewnej Mayo-Hegar dł. 12 cm |  | szt | 200
3 | Pęseta anatomiczna | Jednorazowa pęseta ze stali nierdzewnej Jansen dł. 16 cm. |  | szt | 100
4 | Peseta chirurgiczna | Jednorazowa pęseta chirurgiczna prosta ze stali nierdzewnej Adson dł. 12 cm. |  | szt | 200
5 |  |  |  | szt
5 | Nozyczki zagięte | Jednorazowe nożyczki chirurgiczne ze stali nierdzewnej Metzenbaum dł. 14,5 cm. |  | szt | 100
Razem:
Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni
miejscowość i data podpis Wykonawcy

## Pak. 4-stomia
Załącznik nr 2
Pakiet nr 4. Worki stomijne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zam. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Worek stomijny | worek samoprzylepny, przeźroczysty, otwarty, płytka do nacięcia od 10-60mm |  | szt. | 2000
2 | Worek stomijny - sterylny | worek samoprzylepny, przeźroczysty, zamknięty, płytka do nacięcia od 10-60mm |  | szt. | 200
Razem:
2.Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni robocze
miejscowość i data
Podpis Wykonawcy

## Pak. 5-szczotki do endosk.
Załącznik nr 2
Pakiet nr 5. Szczotki do czyszczenia endoskopów
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zam. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Szczotka do czyszczenia kanałów endoskopów | szczotka o wymiarach: długość 260 cm, średnica części czyszczącej 5mm, przewodu 1,7-1,8mm; endoskop: średnica kanału lub portu 2,1 - 4,5mm, max. długość kanału 240 cm; |  | szt. | 3000
Razem:
2.Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni robocze
miejscowość i data
Podpis Wykonawcy

## Pak. 6-kleszczyki
Załącznik nr 2
Pakiet nr 6. Kleszczyki do endoskopii
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zam. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe | owalne bez igły, średnica narzędzia 2,4mm, długość 160cm |  | szt. | 5
2 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe | owalne bez igły, średnica narzędzia 2,4mm, długość 230cm |  | szt. | 300
3 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe | owalne z igłą, średnica narzędzia 2,4mm, długość 160cm |  | szt. | 600
4 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe | owalne z igłą, średnica narzędzia 2,4mm, długość 230cm |  | szt. | 310
5 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe | pokrywane, szczęki typu aligator, średnica narzędzia 2,4mm, długość 160cm |  | szt. | 5
6 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe | pokrywane, szczęki typu aligator, średnica narzędzia 2,4mm, długość 230cm |  | szt. | 5
7 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe | pokrywane, owalne bez igły, średnica narzędzia 2,4mm, długość 160cm |  | szt. | 5
8 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe | pokrywane, owalne bez igły, średnica narzędzia 2,4mm, długość 230cm |  | szt. | 5
9 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe | pokrywane, owalne z igłą, średnica narzędzia 2,4mm, długość 160cm |  | szt. | 5
10 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe | pokrywane, owalne z igłą, średnica narzędzia 2,4mm, długość 230cm |  | szt. | 5
Razem:
2.Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni robocze
miejscowość i data
Podpis Wykonawcy

## Pak. 7-papilotomy ...
Załącznik nr 2
Pakiet nr 7. Papilotomy, koszyki i balony do endoskopii
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zam. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Papilotom igłowy | Zestaw z chowanym ostrzem w kształcie okrągłej igiełki długości 4mm (wielorazowego użytku) - długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; zestaw zawiera: 2 papilotomy igłowe |  | szt. | 2
2 | Koszyk | wielorazowy, typu Flower Basket do usuwania złogów z dróg żółciowych |  | szt. | 15
3 | Koszyk | do usuwania złogów z możliwością zastosowania prowadnika, o 8 drutach koszyk 20mm śr. kanału roboczego 3,7mm 1900mm dł. robocza |  | szt. | 5
4 | Koszyk | (o średnicy 22 mm) do usuwania złogów z dróg żółciowych (wielorazowego użytku), drut koszyka twardy- 1 szt. długość narzędzia 195cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt. | 15
5 | Koszyk | (o średnicy 22 mm) do usuwania złogów z dróg żółciowych (wielorazowego użytku), drut koszyka miękki- 1 szt. długość narzędzia 195cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt. | 10
6 | Balon | do usuwania złogów i rewizji dróg żółciowych, trójkanałowy, 3 szerokości: 8,5mm, 11,5 mm, 15 mm. Ujście kontrastu poniżej balonu |  | szt. | 20
7 | Klipsownica endoskopowa | jednorazowa z funkcją rotacji, długie klipsy (kąt rozwarcia ramion 135 st, długość ramion klipsa 8-9 mm) długość narzędzia min.1650 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, 20 sztuk w opakowaniu |  | szt. | 100
8 | Klipsownica endoskopowa | jednorazowa z funkcją rotacji, długie klipsy (kąt rozwarcia ramion 135 st, długość ramion klipsa 8-9 mm) długość narzędzia min. 2300 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, 20 sztuk w opakowaniu |  | szt. | 20
9 | Litotryptor awaryjny | wielorazowy mechaniczny litotryptor do wspomagania w przypadku uszkodzenia koszyka; zestaw składa się z metalowej osłonki zwojowej oraz uchwytu, długość robocza 900 mm |  | szt. | 1
10 | Pętle do polipów | pętle do podwiązywania polipów typu endoloop, op. = 5 szt. |  | szt. | 40
11 | Igła | igła do ostrzykiwania krwawień przełyku dł. 1650mm |  | szt. | 40
Razem:
2.Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni robocze
|  | miejscowość i data | [5 empty] | Podpis Wykonawcy

## Pak. 8-protezy
Załącznik nr 2
Pakiet nr 8. Protezy do dróg żółciowych i zestawy
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zam. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Protezy do dróg żółciowych | 8,5 Fr x 5, 7, 9, 12, 15 cm proste |  | szt. | 15
2 | Protezy do dróg żółciowych | 8,5 Fr x 12, 15 cm zagięta proksymalnie |  | szt. | 5
3 | Protezy do dróg żółciowych | 10 Fr x 5, 7, 9, 12, 15 cm z zagięciem środkowym |  | szt. | 40
4 | Proteza samorozprężalna | do dróg żółciowych, nitinolowa niepowlekana oraz powlekana. System wprowadzający o średnicy max 9Fr, długość zestawu 200 cm (+/- 20 cm), z protezami średnicy 10 mm i długości 4cm/6cm/8cm. |  | szt. | 20
5 | Prowadnice | jednorazowego użytku, nitinolowe, do penetracji dróg żółciowych /trzustkowych z hydrofilną 5 cm końcówką. Średnice 0,035" proste/zagięte o minimalnej długości 450 cm |  | szt. | 130
6 | Poszerzadła mechaniczne | jednorazowego użytku, do dróg żółciowych, temperowane od 5-6 do 10-12 Fr |  | szt. | 20
7 | Szczotki cytologiczne | dwukanałowa, o średnicy 1,8 mm, długości 180 cm (+/- 20 cm), średnica szczotki 2-3 mm |  | szt. | 20
8 | Balon ciśnieniowy | progresywne, trójstopniowe, do poszerzeń zwężeń w obrębie układu pokarmowego (przełyk,żołądek, jelito), długość cewnika max. 230 cm, długość balonu 5,5-8 cm średnica balonu 15-18mm, 18-20 mm, do kanału 2,8mm |  | szt. | 10
9 | Balon ciśnieniowy | do poszerzenia dróg żółciowych średnicy 4 do 8mm, na prowadnik max. 0,035" |  | szt. | 3
10 | Papilotom | jednorazowego użytku, trójkanałowy, cięciwa tnąca 25 mm, funkcja rotacji, średnica cewnika w części proksymalnej 2,2 mm, w części dystalnej 1,8 mm, dla prowadnika max. 0,035" |  | szt. | 200
11 | Cewnik do ECPW | wielorazowego użytku, końcówka dystalna o gładkim profilu, widoczna przy fluoroskopii, standard, cewniki jednokanałowe, wyposażone w łącznik typu Y z samouszczelniającą się czapeczką pozwalający podać kontrast bez usuwania prowadnika |  | szt | 20
12 | Cewnik do ECPW | wielorazowego użytku, końcówka dystalna o gładkim profilu, widoczna przy fluoroskopii, z metalowym zakończeniem, cewniki jednokanałowe, wyposażone w łącznik typu Y z samouszczelniającą się czapeczką pozwalający podać kontrast bez usuwania prowadnika |  | szt | 10
13 | Cewnik do ECPW | wielorazowego użytku, końcówka dystalna o gładkim profilu, widoczna przy fluoroskopii, z krótkim zwężeniem,cewniki jednokanałowe, wyposażone w łącznik typu Y z samouszczelniającą się czapeczką pozwalający podać kontrast bez usuwania prowadnika |  | szt | 10
14 | Zestaw do wprowadzania protez | średnicy 8,5Fr, wstępnie złożony (cewnik i popychacz) o długości popychacza 180cm i długości cewnika 220cm współpracujący z protezami o średnicach 8,5Fr– zróżnicowana kolorystyka w zależności od średnicy zestawu, zestaw od strony proksymalnej zakończony łącznikiem typu Y z samouszczelniającą się czapeczką pozwalającą na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika |  | szt | 20
15 | Zestaw do wprowadzania protez | średnicy 10Fr, wstępnie złożony (cewnik i popychacz) o długości popychacza 180cm i długości cewnika 220cm współpracujący z protezami o średnicach 10Fr– zróżnicowana kolorystyka w zależności od średnicy zestawu, zestaw od strony proksymalnej zakończony łącznikiem typu Y z samouszczelniającą się czapeczką pozwalającą na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika |  | szt | 3
16 | Balon | do usuwania złogów i rewizji dróg żółciowych, trójkanałowy, 3 szerokości: od 8mm do 9mm, od 11,5mm do 13 mm, od 15mm do 16 mm. Ujście kontrastu powyżej balonu |  | szt. | 35
17 | Igły jednorazowe do ostrzykiwania | długość od 230 cm, średnica narzędzia 2,3mm, wysunięcie igły 5mm, średnica igły od 23G do 25G |  | szt. | 50
18 | Ustniki jednorazowe | z gumką materiałową |  | szt. | 2000
19 | Szczypce chwytające | wielorazowe szczęki typu ząb szczura, średnica narzędzia 2,3mm, długość 230cm |  | szt. | 4
Razem:
2.Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni robocze
miejscowość i data
Podpis Wykonawcy

## Pak. 9-staplery lapar.
Pakiet nr 9. Staplery laparoskopowe i ładunki Załącznik nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zamaw. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Ładunek do staplera laparoskopo-wego | Ładunek 45mm do staplera laparoskopowego z możliwością zginania, do tkanki normalnej |  | szt | 12
2 | Ładunek do staplera laparoskopo-wego | Ładunek 45mm do staplera laparoskopowego z możliwością zginania, do tkanki grubej |  | szt | 12
3 | Ładunek do staplera laparoskopo-wego | Ładunek 60mm do staplera laparoskopowego z możliwością zginania, do tkanki normalnej |  | szt | 12
4 | Ładunek do staplera laparoskopo-wego | Ładunek 60mm do staplera laparoskopowego z możliwością zginania, do tkanki grubej |  | szt | 12
Razem:
2.Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni robocze
miejscowość, data podpis Wykonawcy

## Pak. 10-gumki do żyl.przełyku
Pakiet nr 10. Zestawy do żylaków przełyku | [5 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zam. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Gumki do żylaków przełyku | Multikołowe lateksowe zestawy do obliteracji żylaków przełyku, z powiększonym polem widzenia mechanizm spustowy działa za pomocą lnianego cięgna chroniącego kanał roboczy przed uszkodzeniem. Liczba gumek 4/6/ 10 szt. w zestawie do wyboru przez lekarza. |  | szt. | 20
Razem:
2.Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni robocze
miejscowość i data
Podpis Wykonawcy

## Pak 11 Staplery
Pakiet nr 11. Staplery okrężne |  |  |  | Załącznik nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zamaw. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Stapler okrężny | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Stapler wyposażony w blokadę mechaniczną strzału, wymagane ręczne zwolnienie blokady przed strzałem niezależnie od położenia pokretła regulacji wysokości zamknięcia zszywki. Rozmiary staplera: 21 mm - 21,5mm*. Wysokość otwartej zszywki 5,0mm-5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Długość ramienia roboczego 18cm - 19,5cm** . |  | szt | 1
2 | Stapler okrężny | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Stapler wyposażony w blokadę mechaniczną strzału, wymagane ręczne zwolnienie blokady przed strzałem niezależnie od położenia pokretła regulacji wysokości zamknięcia zszywki. Rozmiary staplera: 25 mm -25,5 mm*. Wysokość otwartej zszywki 5,0mm-5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Długość ramienia roboczego 18cm-19,5cm**. |  | szt | 3
3 | Stapler okrężny | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Stapler wyposażony w blokadę mechaniczną strzału, wymagane ręczne zwolnienie blokady przed strzałem niezależnie od położenia pokretła regulacji wysokości zamknięcia zszywki. Rozmiary staplera: 29,0 mm - 29,5 mm*. Wysokość otwartej zszywki 5,0mm-5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Długość ramienia roboczego 18cm-19,5cm**. |  | szt | 23
4 | Stapler okrężny | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Stapler wyposażony w blokadę mechaniczną strzału, wymagane ręczne zwolnienie blokady przed strzałem niezależnie od położenia pokretła regulacji wysokości zamknięcia zszywki. Rozmiary staplera: 33,0 mm - 33,5 mm*. Wysokość otwartej zszywki 5,0mm-5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Długość ramienia roboczego 18cm-19,5cm**. |  | szt | 6
5 |  |  |  | szt
5 | Stapler okrężny przedłużony | Jednorazowy endoskopowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm.Stapler wyposażony w blokadę mechaniczną strzału, wymagane ręczne zwolnienie blokady przed strzałem niezależnie od położenia pokretła regulacji wysokości zamknięcia zszywki. Rozmiary staplera: 29,0 mm - 29,5 mm *. Wysokość otwartej zszywki 5,0mm-5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Stapler uszczelniony w kolorze czarym. Długość ramienia roboczego przedłużona do 28cm-30cm**. |  | szt | 1
Razem:
* - dopuszczalne odchylenie wymiaru 0,1mm
** - dopuszczalne odchylenie wymiaru 0,5cm
Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni
miejscowość i data podpis Wykonawcy

## Pak 12 Pętle
Załącznik nr 2
Pakiet nr 12. Pętle do polipektomii
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zam. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Pętle do polipektomii | jednorazowa owalna, średnica narzędzia 2,4mm, długość narzędzia 230cm, średnica pętli 10mm |  | szt. | 120
2 | Pętle do polipektomii | jednorazowa owalna, średnica narzędzia 2,4mm, długość narzędzia 230cm, średnica pętli 20mm |  | szt. | 120
3 | Pętle do polipektomii | jednorazowa heksagonalna,średnica narzędzia 2,4mm, długość narzędzia 230cm, średnica pętli 30mm |  | szt. | 120
4 | Pętle do polipektomii | jednorazowa heksagonalna,średnica narzędzia 2,4mm, długość narzędzia 230cm, średnica pętli 15 mm |  | szt. | 100
Razem:
Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni
miejscowość i data
Podpis Wykonawcy