Szczecinek, dnia  20.03.2018 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  05/2018

Nr ogłoszenia BZP 523527-N-2018

z  dnia  26.02.2018 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów medycznych

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ

Czy Zamawiający, poprzez wymóg, aby transporter noszy głównych miał możliwość automatycznej blokady dwóch kółek, oczekuje aby ta blokada była realizowana bez używania jakichkolwiek dźwigni, guzików, przełączników itp. ?

Odpowiedź:

Zamawiający: Zamawiający nie stawia takich wymagań, nie oczekuje wskazanych rozwiązań

Pytanie 2– dot. SIWZ

Czy Zamawiający kierując się bezpieczeństwem pacjentów i personelu medycznego wymaga, aby dostarczony transporter noszy miał blokadę bezpiecznego załadunku tzn. nie jest możliwe przypadkowe złożenie goleni przedniej w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się o lawetę? Odpowiedź:

Zamawiający: Zamawiający w SIWZ przewidział systemy zabezpieczeń i nie wymaga opisanej blokady natomiast takie rozwiązanie dopuszcza

Powyższe pismo stanowi czwarte uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 05/2018.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek