PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 18 stycznia 2017 r.

Szczecinek, dnia  20.01.2017 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  04/2017

Nr ogłoszenia BZP 9569-2017

z  dnia  17.01.2017 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych do endoskopii.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści produkt w rozmiarze 13-60mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści produkt niesterylny w rozmiarze 13-60mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki w pozycjach od 1 do 10 o średnicy narzędzia 2,3 mm? Pozostałe elementy jak w specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 04/2017.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek