Szczecinek, dnia  05.12.2018 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  14/2018

Nr ogłoszenia BZP 655477-N-2018

z  dnia  30.11.2018 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego 
                           użytku, artykułów higienicznych, pojemników na materiały histopatologiczne.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w miejsce pozycji nr 1 na stapler okrężny jednorazowy o średnicy 21mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, stapler wyposażony w blokadę mechaniczną strzału, wymagane ręczne zwolnienie blokady przed strzałem,w zależności od zapotrzebowania mozliwość zamówienia staplera ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) i normalnej (3,5 mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu); ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką? Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w miejsce pozycji nr 2 na Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 25mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, stapler wyposażony w blokadę mechaniczną strzału, wymagane ręczne zwolnienie blokady przed strzałem, w zależności od zapotrzebowania mozliwość zamówienia staplera ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) i normalnej (3,5 mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu); ; ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?  Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w miejsce pozycji nr 3 na Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 28mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, stapler wyposażony w blokadę mechaniczną strzału, wymagane ręczne zwolnienie blokady przed strzałem, w zależności od zapotrzebowania mozliwość zamówienia staplera ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) i normalnej (3,5 mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) ; ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?  Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w miejsce pozycji nr 4 na Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 31 lub 33mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, stapler wyposażony w blokadę mechaniczną strzału, wymagane ręczne zwolnienie blokady przed strzałem, w zależności od zapotrzebowania mozliwość zamówienia staplera ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu); ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?  Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w miejsce pozycji nr 5 na Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 28mm, zakrzywiony, o długości trzonu 35cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, stapler wyposażony w blokadę mechaniczną strzału, wymagane ręczne zwolnienie blokady przed strzałem, w zależności od zapotrzebowania mozliwość zamówienia staplera ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) i normalnej (3,5 mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) ; ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?  Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 14/2018.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek