PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 20 stycznia 2017 r.

Szczecinek, dnia  23.01.2017 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  04/2017

Nr ogłoszenia BZP 9569-2017

z  dnia  17.01.2017 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych do endoskopii.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 1, 3, 5, 7, 9

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści w pakiecie 6 kleszczyki biopsyjne o średnicy narzędzia 2,3mm, a w pozycjach 1,3,5,7,9 długość narzędzia 180cm.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 7, 8

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 7 i 8. Akcesoria pakowane po 10 szt. w opakowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 1-5, 8, 16-19 i dopuści:

Poz. 5

Prowadnice jednorazowego użytku, nitinolowe z hydrofilną 6,5 cm końcówką. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Poz. 16

Balon do ususwania złogów o średnicach balonu 9/12/15, 12/15/18, 15/18/21mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Powyższe pismo stanowi czwarte uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 04/2017.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek