Szczecinek, dnia  23.05.2017 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  07/2017

Nr ogłoszenia BZP 507499-N-2017

z  dnia  12.05.2017 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych – obłożenia operacyjne.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poniższych pakietach zestawów operacyjnych o następującym składzie i parametrach:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr , Pozycja 1 – Sterylny zestaw operacyjny do protezy biodra. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu o składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar min. 150x190 cm, ze wzmocnieniem na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE o gramaturze min. 54 g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min 160/150 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min. 250 cm H2O – 1 szt

- Serweta operacyjna z taśmą lepną o rozm. 200x260cm z wycięciem „U” o rozm. min. 7x102cm. Serweta chirurgiczna wykonana z trójwarstwowej włókniny paro przepuszczalnej o gramaturze min. 51 g/m2 sfera krytyczna wzmocniona dodatkową warstwą chłonną o łącznej gramaturze min. 130g/m2 wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min. 160/123 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min. 800 cm H2O -  1 szt

- Serweta operacyjna z taśmą lepną min 300x160 cm, wyposażona w organizator przewodów. Wymagania: serweta chirurgiczna wykonana z trójwarstwowej włókniny paro przepuszczalnej o gramaturze min. 51g/m2 sfera krytyczna wzmocniona dodatkową warstwą chłonną o łącznej gramaturze min. 130g/m2 wyposażona w organizatory przewodów, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min. 160/123 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min. 800 cm H2O-1 szt.

- Dodatkowa serweta na stolik instrumentalny, wymiar min. 150x190 cm, ze wzmocnieniem na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE o gramaturze min. 54 g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min. 160/150 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min. 250 cm H2O – 2 szt.

- Taśma lepna 10x50cm, wykonany z włókniny celulozowo –poliestrowej o gramaturze min. 60g/m2 - 2 szt.

- Bandaż elastyczny 12cmx5m, kolor biały– 1 szt

- Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 40 szt.

- Ręcznik chłonny min. 30x30  – 2 szt.

- Opatrunek pooperacyjny zapewniający łatwe i szybkie mocowanie przy zachowaniu sterylnych zabezpieczeń trudnych obszarów anatomicznych (np. powierzchni stawowej), dobrze przylegający do rany. Opatrunek z hipoalergiczna warstwą kleju zapewnia wysoką elastyczność i przepuszczalność tlenu i pary wodnej. Opatrunek przyspiesza gojenie się ran i zapobiega maceracji skóry otaczającej ranę. Wkładka chłonna jest wykonana z włókien wiskozowych poliestrowych o maksymalnej absorpcji wysięku. Na powierzchni wkładki chłonnej jest miękka folia przepuszczalna non-stick, umożliwiające łatwe usuwanie opatrunku. Rozmiar 9x20 cm – 1 szt.

- Dren łączący do ssaka PVC 30CH/21CH 3,5m + aspiracja ortopedyczna 17CH z filtrem, zagięta końcówka– 1 szt.

- Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt.

- Kubek z polipropylenu 1000ml, z podziałką, przeźroczysty – 1 szt

- Uchwyt  z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB), min. 315 cm – 1 szt

- Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt

- Kleszczyki blokowane min. 24cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt

- Tupfer gazowy fasolka 50x50 cm, z nitką RTG, 17 nitkowy – 5 szt.

- Osłona na kończynę, laminowana nieprzemakalna, dwuwarstwowa  35x120 cm – 1 szt.

- Serweta z laminatu dwuwarstwowego, rozmiar 75x90 cm ±5 cm  – 1 szt.

- Kieszeń 2 komorowa min 30x40  z taśmą lepną – 1 szt.

- Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości  z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu Spunlace,  u góry z tyłu  zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min. 6 cm, troki złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rozmiar fartucha w postaci nadruku lub wszytej metki w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich. Fartuch i rękawy niebieski materiał min. 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z bibuły celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - na sucho min. 196 kPa , nieprzemakalność min 134 cm H2O. Wzmocnienie frontu i przedramion fartucha nieprzemakalnym laminatem PE/PP o gramaturze min. 28 g/m2. Rozmiar XXL-XL – 4 szt

- Osłona na stolik MAYO  80x140cm z warstwą chłonną min. 70x75cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości min. 0,07 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (PP / PE) o gramaturze min. 61 g/m2  – 1 szt.

Zestaw jest oznaczony napisem „PROTEZA BIODRA” które znajduje na wewnętrznej etykiecie oraz na dodatkowej etykiecie bocznej.

Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii i kodem kreskowym służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej.

Zapakowane sterylnie w opakowanie jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 i są z nią zgodne.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak SIWZ

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 11, Pozycja 2 – Sterylny zestaw operacyjny do protezy kolana. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu o składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar min. 150x190 cm, ze wzmocnieniem na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE o gramaturze min. 54 g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min 160/150 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min. 250 cm H2O – 1 szt.

- Serweta chirurgiczna wykonana z trójwarstwowej włókniny paro przepuszczalnej o gramaturze min. 51g/m2, do zabiegów w okolicy stawu kolanowego o wymiarach min. 200x315cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 6,8cm, sfera krytyczna wzmocniona dodatkową warstwą chłonną o łącznej gramaturze min. 130g/m2, z możliwością zamocowania drenów. Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min. 160/123 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min. 800 cm H2O -  1 szt

- Dodatkowa serweta na stolik instrumentalny, wymiar min. 150x190 cm, ze wzmocnieniem na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE o gramaturze min. 54 g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min. 160/150 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min. 250 cm H2O– 2 szt.

- Taśma lepna 10x50cm,wykonany z włókniny celulozowo–poliestrowej o gramaturze min. 60g/m2 - 2 szt.

- Bandaż elastyczny 12cmx5m, kolor biały– 1 szt

- Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 40 szt

- Ręcznik chłonny min. 30x30  – 2 szt

- Opatrunek pooperacyjny zapewniający łatwe i szybkie mocowanie przy zachowaniu sterylnych zabezpieczeń trudnych obszarów anatomicznych (np. powierzchni stawowej), dobrze przylegający do rany. Opatrunek z hipoalergiczna warstwą kleju zapewnia wysoką elastyczność i przepuszczalność tlenu i pary wodnej. Opatrunek przyspiesza gojenie się ran i zapobiega maceracji skóry otaczającej ranę. Wkładka chłonna jest wykonana z włókien wiskozowych poliestrowych o maksymalnej absorpcji wysięku. Na powierzchni wkładki chłonnej jest miękka folia przepuszczalna non-stick, umożliwiające łatwe usuwanie opatrunku. Rozmiar 9x25 cm – 1 szt.

- Dren łączący do ssaka PVC 30CH/21CH 3,5m + aspiracja ortopedyczna 17CH z filtrem, zagięta końcówka – 1 szt.

- Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt.

- Kubek z polipropylenu 1000ml, z podziałką, przeźroczysty – 1 szt.

- Uchwyt  z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB) 320 cm – 1 szt

- Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepna piankę – licznik igieł (min. 20 pozycji) magnetyczną wkładkę na ostrza (pojemnik służy jako narzędzie do ich zdejmowania z trzonka). Kolor czerwony lub żółty – 1 szt.

- Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt

- Kleszczyki blokowane 24 cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt

- Tupfer gazowy fasolka 50x50 cm, z nitką RTG, 17 nitkowy – 5 szt.

- Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa 35x120 cm – 1 szt.

- Kieszeń 2 komorowa 40x30cm z taśmą lepną – 1 szt.

- Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości  z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu Spunlace,  u góry z tyłu  zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min. 6 cm, troki złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rozmiar fartucha w postaci nadruku lub wszytej metki w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich. Fartuch i rękawy niebieski materiał min. 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z bibuły celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - na sucho min. 196 kPa , nieprzemakalność min 134 cm H2O. Wzmocnienie frontu i przedramion fartucha nieprzemakalnym laminatem PE/PP o gramaturze min. 28 g/m2. Rozmiar XXL-XL – 4 szt

- Osłona na stolik MAYO 80x140cm z warstwą chłonną min. 70x75cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości min. 0,05 mm  oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (PP / PE) o gramaturze min. 61 g/m2 – 1 szt.

Zestaw jest oznaczony napisem „PROTEZA KOLANA”, które znajduje na wewnętrznej etykiecie oraz na dodatkowej etykiecie bocznej.

Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Zapakowane sterylnie w opakowanie jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 i są z nią zgodne.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak SIWZ

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 12, Pozycja 3 – Sterylny zestaw operacyjny do drobnej ortopedii. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu o składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar min. 150x190 cm, ze wzmocnieniem na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE o gramaturze min. 54 g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min 160/150 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min. 250 cm H2O – 1 szt.

- Serweta chirurgiczna wykonana z trójwarstwowej włókniny paro przepuszczalnej o gramaturze min. 51g/m2, do zabiegów typu ręka stopa o wymiarach 200x320cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 3,5 cm, sfera krytyczna wzmocniona dodatkową warstwą chłonną o łącznej gramaturze min. 130g/m2, z możliwością zamocowania drenów. Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min. 160/123 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min. 800 cm H2O – 1 szt.

- Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt

- Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt.

- Kleszczyki blokowane  24 cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt.

- Tupfer gazowy fasolka, 50x50 cm, z nitką RTG, 17 nitkowy – 4 szt.

- Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Rozmiar fartucha w postaci nadruku lub wszytej metki w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Rozm.  XXL i XL. Nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 31 cm słupa wody, gramatura min. 45 g/ m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro min. 190/160 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 – 2 szt

Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności, numerem serii, kodem kreskowym służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej.

Zapakowane sterylnie w opakowanie z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.

Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 i są z nią zgodne.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak SIWZ

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, Pozycja 4 – Sterylny zestaw operacyjny do chirurgii dużej. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu o składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar min. 150x190 cm, ze wzmocnieniem na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE o gramaturze min. 54 g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min 160/150 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min. 250 cm H2O – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza , pozostałe parametry jak w SIWZ

- Serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny o wymiarach min. 240x150 wykonana z trójwarstwowej włókniny paro przepuszczalnej o gramaturze min. 51g/m2, obszar krytyczny wzmocniony dodatkową warstwą chłonną o łącznej gramaturze min. 130g/m2, z możliwością zamocowania drenów. Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min. 160/123 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min. 800 cm H2O – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza , pozostałe parametry jak w SIWZ

- Serweta chirurgiczna dolna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny o wymiarach min. 160x180 wykonana z trójwarstwowej włókniny paro przepuszczalnej o gramaturze min. 51g/m2, obszar krytyczny wzmocniony dodatkową warstwą chłonną o łącznej gramaturze min. 130g/m2, z możliwością zamocowania drenów. Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min. 160/123 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min. 800 cm H2O – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza , pozostałe parametry jak w SIWZ

- Serety boczne min. 80x100cm z taśmą lepną wzdłuż dłuższego boku wykonana w całości z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 105 g/m2 i nieprzemakalności min. 950 cm H20– 2 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza , pozostałe parametry jak w SIWZ

- Dren z końcówką typu Yankauer z PVC 25CH/18CH 3,0m. Yankauer 20CH, 27,5cm okrągła końcówka, 4 otwory, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza  ” Dren z końcówką typu Yankauer z PVC 25CH/18CH 3,0m.”, pozostałe parametry jak w SIWZ

- Serweta antypoślizgowa min. 40,5x31cm na stół narzędziowy – 1 szt  Odpowiedź - Zamawiający: nie wymaga w zestawie

- Organizator przewodów typu rzep 2,5x22 cm – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Taśma lepna 10x50cm,wykonany z włókniny celulozowo–poliestrowej o gramaturze min. 60g/m2 - 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza , pozostałe parametry jak w SIWZ

- Opatrunek pooperacyjny zapewniający łatwe i szybkie mocowanie przy zachowaniu sterylnych zabezpieczeń trudnych obszarów anatomicznych (np. powierzchni stawowej), dobrze przylegający do rany. Opatrunek z hipoalergiczna warstwą kleju zapewnia wysoką elastyczność i przepuszczalność tlenu i pary wodnej. Opatrunek przyspiesza gojenie się ran i zapobiega maceracji skóry otaczającej ranę. Wkładka chłonna jest wykonana z włókien wiskozowych poliestrowych o maksymalnej absorpcji wysięku. Na powierzchni wkładki chłonnej jest miękka folia przepuszczalna non-stick, umożliwiające łatwe usuwanie opatrunku. Rozmiar 9x25 cm – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Serweta operacyjna min. 50x60cm, dwuwarstwowa – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza ,

- Kieszeń samoprzylepna 2 komorowa, na ssak i koagulację o wym. 40x30  – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepna piankę – licznik igieł (min 20 pozycji) magnetyczną wkładkę na ostrza (pojemnik służy jako narzędzie do ich zdejmowania z trzonka). Kolor czerwony lub żółty – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Serweta chłonna min. 34x50cm z taśmą samoprzylepną – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kubek z polipropylenu 1000ml, z podziałką, przeźroczysty – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miseczka plastikowa z polipropylenu bezbarwnego transparentnego z podziałką 500 ml – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Uchwyt  z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB), 320 cm – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ostrze 22  – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Serwety gazowe z tasiemką 45x45 cm, 17 nitkowe, 6 warstwowe, z nitką RTG, kolor biały - 5 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 40 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kleszczyki blokowane min. 24,cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Tupfer gazowy fasolka 50x50 cm, z nitką RTG, 17 nitkowy – 4 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości  z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu Spunlace,  u góry z tyłu  zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min. 6 cm, troki złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rozmiar fartucha w postaci nadruku lub wszytej metki w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich. Fartuch i rękawy niebieski materiał min. 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z bibuły celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - na sucho min. 196 kPa , nieprzemakalność min 220 mm H2O. Rozmiar XXL – 2 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza , pod warunkiem zaoferowania rozmiaru jak w SIWZ.

- Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości  z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu Spunlace,  u góry z tyłu  zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min. 6 cm, troki złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rozmiar fartucha w postaci nadruku lub wszytej metki w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich. Fartuch i rękawy niebieski materiał min. 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z bibuły celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - na sucho min. 196 kPa , nieprzemakalność min 134 cm H2O. Wzmocnienie frontu i przedramion fartucha nieprzemakalnym laminatem PE/PP o gramaturze min. 28 g/m2. Rozmiar XXL-L – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza,

- Ręcznik chłonny min. 30x35 cm – 2 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Osłona na stolik MAYO 80x140cm z warstwą chłonną min. 70x75cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości min. 0,05 mm  oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (PP / PE) o gramaturze min. 61 g/m2 – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza ,

Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności, numerem serii i kodem kreskowym służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej.

Zapakowane sterylnie w opakowanie z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.

Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 i są z nią zgodne.

Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet nr 14, Pozycja 5 – Sterylny zestaw operacyjny uniwersalny mały. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu o składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar min. 150x190 cm, ze wzmocnieniem na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE o gramaturze min. 54 g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min 160/150 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min. 250 cm H2O – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza , pozostałe parametry jak w SIWZ

- Serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny o wymiarach min. 240x150 wykonana z trójwarstwowej włókniny paro przepuszczalnej o gramaturze min. 51g/m2, obszar krytyczny wzmocniony dodatkową warstwą chłonną o łącznej gramaturze min. 130g/m2, z możliwością zamocowania drenów. Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 160/123 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 800 cm H2O – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza , pozostałe parametry jak w SIWZ

- Serweta chirurgiczna dolna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny o wymiarach min. 160x180cm wykonana z trójwarstwowej włókniny paro przepuszczalnej o gramaturze min. 51g/m2, obszar krytyczny wzmocniony dodatkową warstwą chłonną o łącznej gramaturze min. 130g/m2, z możliwością zamocowania drenów. Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 160/123 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 800 cm H2O – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza , pozostałe parametry jak w SIWZ

- Serwety boczne min. 80x100cm z taśmą lepną wzdłuż dłuższego boku wykonana w całości z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 105 g/m2 i nieprzemakalności min. 950 cm H20– 2 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza , pozostałe parametry jak w SIWZ

- Taśma lepna 10x50cm,wykonany z włókniny celulozowo–poliestrowej o gramaturze min. 60g/m2 - 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza , pozostałe parametry jak w SIWZ

- Opatrunek pooperacyjny zapewniający łatwe i szybkie mocowanie przy zachowaniu sterylnych zabezpieczeń trudnych obszarów anatomicznych (np. powierzchni stawowej), dobrze przylegający do rany. Opatrunek z hipoalergiczna warstwą kleju zapewnia wysoką elastyczność i przepuszczalność tlenu i pary wodnej. Opatrunek przyspiesza gojenie się ran i zapobiega maceracji skóry otaczającej ranę. Wkładka chłonna jest wykonana z włókien wiskozowych poliestrowych o maksymalnej absorpcji wysięku. Na powierzchni wkładki chłonnej jest miękka folia przepuszczalna non-stick, umożliwiające łatwe usuwanie opatrunku. Rozmiar 9x25 cm – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza ,

- Uchwyt  z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB), 320 cm – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ostrze 20 – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miseczka plastikowa z polipropylenu  transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miseczka plastikowa z polipropylenu białego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kleszczyki blokowane min.  24 cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Tupfer gazowy fasolka, 50x50 cm, z nitką RTG, 17 nitkowy – 4 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Rozmiar fartucha w postaci nadruku lub wszytej metki w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Rozm.  XL. Nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 31 cm słupa wody, gramatura min. 45 g/ m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro min. 190/160 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795– 2 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ręcznik chłonny min. 30x35cm – 2 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Osłona na stolik MAYO 80x140cm z warstwą chłonną min. 70x75cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości min. 0,07 mm  oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (PP / PE) o gramaturze min. 61 g/m2 – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Zestaw wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności, numerem serii i kodem kreskowym służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej.

Zapakowane sterylnie w opakowanie z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.

Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 i są z nią zgodne.

Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet nr 15, Pozycja 6 – Sterylny zestaw operacyjny do pilnego cięcia cesarskiego. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu o składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar min. 150x190 cm, ze wzmocnieniem na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE o gramaturze min. 54 g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min 160/150 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min. 250 cm H2O – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza , pozostałe parametry jak w SIWZ

- Serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego wykonana z trójwarstwowej włókniny paro przepuszczalnej o gramaturze min. 51g/m2, o wymiarach min. 200/250x300cm, posiadająca otwór o wymiarach 40x30 wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie prostokata o wymiarach 25x15cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechowywania płynów o wymiarach 100x80cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i 2 organizatory przewodów – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza , pozostałe parametry jak w SIWZ

- Kocyk dziecięcy biały 95x150cm– 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Taśma lepna 10x50cm,wykonany z włókniny celulozowo–poliestrowej o gramaturze min. 60g/m2 - 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza , pozostałe parametry jak w SIWZ

- Opatrunek pooperacyjny zapewniający łatwe i szybkie mocowanie przy zachowaniu sterylnych zabezpieczeń trudnych obszarów anatomicznych (np. powierzchni stawowej), dobrze przylegający do rany. Opatrunek z hipoalergiczna warstwą kleju zapewnia wysoką elastyczność i przepuszczalność tlenu i pary wodnej. Opatrunek przyspiesza gojenie się ran i zapobiega maceracji skóry otaczającej ranę. Wkładka chłonna jest wykonana z włókien wiskozowych poliestrowych o maksymalnej absorpcji wysięku. Na powierzchni wkładki chłonnej jest miękka folia przepuszczalna non-stick, umożliwiające łatwe usuwanie opatrunku. Rozmiar 9x25 cm – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Dren z końcówką typu Yankauer z PVC 24CH/18CH, 3m. Yankauer 22CH, 27cm, okrągła końcówka, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Serwety gazowe z tasiemką 45x45 cm, 17 nitkowe, 4 warstwowe, z nitką RTG, kolor biały - 5 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Rozmiar fartucha w postaci nadruku lub wszytej metki w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Rozm.  XL. Nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 31 cm słupa wody, gramatura min. 45 g/ m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro min. 190/160 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795– 3 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza ,

- Ostrze 22 – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza ,

- Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 1000 ml – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kleszczyki blokowane min. 24cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Strzykawka 5ml (2 częściowa) – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Igła iniekcyjna 18G 40mm (różowa) – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Igła iniekcyjna 21G 40mm (zielona) – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Tupfer gazowy fasolka, 50x50 cm, z nitką RTG, 17 nitkowy – 3 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ręcznik chłonny min. 30x35cm – 2 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Osłona na stolik MAYO 80x140cm z warstwą chłonną min. 70x75cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości min. 0,07 mm  oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (PP / PE) o gramaturze min. 61 g/m2 – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Zestaw jest wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności, numerem serii, kod kreskowy służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej.

Zapakowane sterylnie w opakowanie z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.

Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 i są z nią zgodne.

Pytanie 7 – dot. SIWZ, Pakiet nr 16, Pozycja 7 – Sterylny zestaw operacyjny do artroskopii/ACL. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu o składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar min. 150x190 cm, ze wzmocnieniem na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE o gramaturze min. 54 g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min 160/150 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min. 250 cm H2O – 1

- Serweta chirurgiczna wykonana z trójwarstwowej włókniny paro przepuszczalnej o gramaturze min. 51g/m2, do zabiegów typu ręka stopa o wymiarach 200x320cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 6x8 cm otoczom dodatkową warstwą chłonną o łącznej gramaturze min. 130g/m2, z możliwością zamocowania drenów.  Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 160/123 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min. 800 cm H2O – 1 szt.

- Dodatkowa serweta na stolik instrumentalny, wymiar min. 150x190 cm, ze wzmocnieniem na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE o gramaturze min. 54 g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min 160/150 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 250 cm H2O – 1 szt.

- Taśma lepna 10x50cm,wykonany z włókniny celulozowo–poliestrowej o gramaturze min. 60g/m2 - 2 szt.

- Butelka do drenażu okrągła 200ml, 125cm PVC – 1 szt

- Osłona foliowa na kamerę min. 14x250cm, elastyczna końcówka, taśma mocująca – 1 szt

- Bandaż elastyczny 12cmx5m, kolor biały – 1 szt

- Zapinka do bandaża – 1 szt

- Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 10 szt.

- Ręcznik chłonny min. 30x35cm – 2 szt

- Dren łączący do ssaka PVC 25CH/18CH (8,3x6,2 mm), 3m, F/F – 1 szt

- Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt.

- Ostrze 11 – 1 szt.

- Igła iniekcyjna 18G, 40mm (różowa) – 1 szt

- Dren Redona 10CH, 50cm/15cm PVC, znacznik RTG – 1 szt

- Tupfer gazowy fasolka, 50x50 cm, z nitką RTG, 17 nitkowy – 3 szt.

- Kleszczyki blokowane min. 24 cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt

- Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, min. 30x80 cm – 1 szt.

- Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości  z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu Spunlace, u góry z tyłu  zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min. 6 cm, troki złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rozmiar fartucha w postaci nadruku lub wszytej metki w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich. Fartuch i rękawy niebieski materiał min. 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z bibuły celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - na sucho min. 196 kPa , nieprzemakalność min 220 mm H2O. Rozmiar XXL – 2 szt

- Osłona na stolik MAYO 80x140cm z warstwą chłonną min. 70x75cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości min. 0,07 mm  oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (PP / PE) o gramaturze min. 61 g/m2 – 1 szt

Zestaw jest oznaczony napisem „ARTROSKOPIA” które znajduje na wewnętrznej etykiecie oraz na dodatkowej etykiecie bocznej.

Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Zestaw jest wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej.

Zapakowane sterylnie w opakowanie jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 i są z nią zgodne.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak SIWZ

Pytanie 8 – dot. SIWZ, Pakiet nr 17, Pozycja 8 – Sterylny zestaw operacyjny do artroskopii barku. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu o składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar min. 150x190 cm, ze wzmocnieniem na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE o gramaturze min. 54 g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min 160/150 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min. 250 cm H2O – 1 szt

- Serweta chirurgiczna do operacji barku w pozycji półsiedzącej o wym. 400x200 cm, posiadająca samouszczelniający się otwór o wym. 6x8 cm, oraz zintegrowane taśmy samoprzylepne. Serweta wyposażona jest w worek do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu i dwa organizatory przewodów typu. Wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min 150 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 960cm H2O – 1 szt

- Serweta chirurgiczna (wykonana z laminatu dwuwarstwowego) o wym. 150x200 cm, z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach min6x67 cm – 1 szt

- Serweta chirurgiczna z laminatu nieprzemakalnego, rozmiar min.75x90cm – 1 szt

- Taśma lepna 10x50cm,wykonany z włókniny celulozowo–poliestrowej o gramaturze min. 60g/m2 - 1 szt.

- Organizator przewodów typu rzep 2,5x22 cm – 1 szt.

- Osłona foliowa na kamerę min. 14x250cm, perforowana końcówka, , taśma mocująca – 1 szt

- Bandaż elastyczny 12cmx5m, kolor biały – 1 szt

- Zapinka do bandaża – 1 szt

- Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt.

- Ręcznik chłonny min. 30x35cm – 3 szt

- Dren łączący do ssaka PVC 24CH/18CH (8,3x6,2 mm), 3,5m, łącznik antyzgięciowy – 2 szt

- Opatrunek pooperacyjny zapewniający łatwe i szybkie mocowanie przy zachowaniu sterylnych zabezpieczeń trudnych obszarów anatomicznych (np. powierzchni stawowej), dobrze przylegający do rany. Opatrunek z hipoalergiczna warstwą kleju zapewnia wysoką elastyczność i przepuszczalność tlenu i pary wodnej. Opatrunek przyspiesza gojenie się ran i zapobiega maceracji skóry otaczającej ranę. Wkładka chłonna jest wykonana z włókien wiskozowych poliestrowych o maksymalnej absorpcji wysięku. Na powierzchni wkładki chłonnej jest miękka folia przepuszczalna non-stick, umożliwiające łatwe usuwanie opatrunku. Rozmiar 9x10 cm – 2 szt.

- Kieszeń 2 komorowa 40x30cm z taśmą lepną – 1 szt.

- Miseczka plastikowa z polipropylenu niebieskiego z podziałką 250 ml – 1 szt.

- Ostrze 11, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt.

- Igła iniekcyjna 18G, 40mm (różowa) – 1 szt

- Tupfer gazowy fasolka, 50x50 cm, z nitką Rtg, 17 nitkowy – 4 szt.

- Kleszczyki blokowane min. 24 cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt

- Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości  z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu Spunlace, u góry z tyłu  zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min. 6 cm, troki złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rozmiar fartucha w postaci nadruku lub wszytej metki w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich. Fartuch i rękawy niebieski materiał min. 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z bibuły celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - na sucho min. 196 kPa , nieprzemakalność min 220 mm H2O.rozmiar XL – 1 szt

- Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości  z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu Spunlace,  u góry z tyłu  zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min. 6 cm, troki złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rozmiar fartucha w postaci nadruku lub wszytej metki w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich. Fartuch i rękawy niebieski materiał min. 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z bibuły celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - na sucho min. 196 kPa , nieprzemakalność min 134 cm H2O. Wzmocnienie frontu i przedramion fartucha nieprzemakalnym laminatem PE/PP o gramaturze min. 28 g/m2. Rozmiar XXL – 1 szt.

- Osłona na stolik MAYO 80x140cm z warstwą chłonną min. 70x75cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości min. 0,07 mm  oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (PP / PE) o gramaturze min. 61 g/m2 – 1 szt

Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Zestaw jest wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej.

Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.

Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 i są z nią zgodne.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak SIWZ

Pytanie 9 – dot. SIWZ, Pakiet nr 18, Pozycja 9 – Sterylny zestaw operacyjny do laparoskopii klasycznej. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu o składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar min. 150x190 cm, ze wzmocnieniem na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE o gramaturze min. 54 g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min 160/150 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min. 250 cm H2O – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza , pozostałe parametry jak w SIWZ

- Serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach min. 170/240x320, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i zintegrowane kieszenie. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min 150 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 960cm H2O – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: jak w SIWZ

- Taśma lepna 10x50cm,wykonany z włókniny celulozowo–poliestrowej o gramaturze min. 60g/m2 - 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza , pozostałe parametry jak w SIWZ

- Opatrunek pooperacyjny zapewniający łatwe i szybkie mocowanie przy zachowaniu sterylnych zabezpieczeń trudnych obszarów anatomicznych (np. powierzchni stawowej), dobrze przylegający do rany. Opatrunek z hipoalergiczna warstwą kleju zapewnia wysoką elastyczność i przepuszczalność tlenu i pary wodnej. Opatrunek przyspiesza gojenie się ran i zapobiega maceracji skóry otaczającej ranę. Wkładka chłonna jest wykonana z włókien wiskozowych poliestrowych o maksymalnej absorpcji wysięku. Na powierzchni wkładki chłonnej jest miękka folia przepuszczalna non-stick, umożliwiające łatwe usuwanie opatrunku. Rozmiar 7,2x5 cm lub 5x9 cm – 2 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Opatrunek pooperacyjny zapewniający łatwe i szybkie mocowanie przy zachowaniu sterylnych zabezpieczeń trudnych obszarów anatomicznych (np. powierzchni stawowej), dobrze przylegający do rany. Opatrunek z hipoalergiczna warstwą kleju zapewnia wysoką elastyczność i przepuszczalność tlenu i pary wodnej. Opatrunek przyspiesza gojenie się ran i zapobiega maceracji skóry otaczającej ranę. Wkładka chłonna jest wykonana z włókien wiskozowych poliestrowych o maksymalnej absorpcji wysięku. Na powierzchni wkładki chłonnej jest miękka folia przepuszczalna non-stick, umożliwiające łatwe usuwanie opatrunku. Rozmiar 9x10 cm – 2 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ostrze 15,  – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kleszczyki blokowane min. 24cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Tupfer gazowy fasolka, 50x50 cm, z nitką RTG, 17 nitkowy – 4 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Strzykawka 20ml, 2 częściowa – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Igła iniekcyjna 18G różowa 40 mm – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Igła iniekcyjna 21G zielona 40 mm – 1 szt., Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Igła Veressa 14G, 150mm, stopcock – 1 szt., Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Dren łączący do ssaka PVC 25CH/18CH (8,3x6,2 mm) 3m, F/F – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Osłona foliowa na kamerę min. 14x250cm, taśma mocująca – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza , pozostałe parametry jak w SIWZ

- Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Rozmiar fartucha w postaci nadruku lub wszytej metki w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Rozm.  XL. Nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 31 cm słupa wody, gramatura min. 45 g/ m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro min. 190/160 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795– 3 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ręcznik chłonny min. 30x35cm – 2 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Osłona na stolik MAYO 80x140cm z warstwą chłonną min. 70x75cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości min. 0,07 mm  oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (PP / PE) o gramaturze min. 61 g/m2 – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Zestaw jest wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności, numerem serii, kod kreskowy służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej.

Zapakowane sterylnie w opakowanie z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.

Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 i są z nią zgodne.

Pytanie 10 – dot. SIWZ, Pakiet nr 19, Pozycja 10 – Sterylny zestaw operacyjny do laparoskopii dużej. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu o składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar min. 150x190 cm, ze wzmocnieniem na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE o gramaturze min. 54 g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min 160/150 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min. 250 cm H2O – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza , pozostałe parametry jak w SIWZ

- Serweta chirurgiczna do laparoskopii brzuszno-kroczowej o wymiarach min. 250/240x290cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną oraz otwór kroczowy o wym. min. 13x24cm. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i zintegrowane kieszenie. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min 150 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 960cm H2O – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza , pozostałe parametry jak w SIWZ

- Taśma lepna 10x50cm,wykonany z włókniny celulozowo–poliestrowej o gramaturze min. 60g/m2 - 2 szt  Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza , pozostałe parametry jak w SIWZ

- Opatrunek pooperacyjny zapewniający łatwe i szybkie mocowanie przy zachowaniu sterylnych zabezpieczeń trudnych obszarów anatomicznych (np. powierzchni stawowej), dobrze przylegający do rany. Opatrunek z hipoalergiczna warstwą kleju zapewnia wysoką elastyczność i przepuszczalność tlenu i pary wodnej. Opatrunek przyspiesza gojenie się ran i zapobiega maceracji skóry otaczającej ranę. Wkładka chłonna jest wykonana z włókien wiskozowych poliestrowych o maksymalnej absorpcji wysięku. Na powierzchni wkładki chłonnej jest miękka folia przepuszczalna non-stick, umożliwiające łatwe usuwanie opatrunku. Rozmiar 7,2x5 cm lub 5x9 cm– 2 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Opatrunek pooperacyjny zapewniający łatwe i szybkie mocowanie przy zachowaniu sterylnych zabezpieczeń trudnych obszarów anatomicznych (np. powierzchni stawowej), dobrze przylegający do rany. Opatrunek z hipoalergiczna warstwą kleju zapewnia wysoką elastyczność i przepuszczalność tlenu i pary wodnej. Opatrunek przyspiesza gojenie się ran i zapobiega maceracji skóry otaczającej ranę. Wkładka chłonna jest wykonana z włókien wiskozowych poliestrowych o maksymalnej absorpcji wysięku. Na powierzchni wkładki chłonnej jest miękka folia przepuszczalna non-stick, umożliwiające łatwe usuwanie opatrunku. Rozmiar 9x10 cm – 2 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ostrze 15 – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 40 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kleszczyki blokowane min 24 cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Tupfer gazowy fasolka, 50x50 cm, z nitką RTG, 17 nitkowy – 4 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Strzykawka 20ml, 2 częściowa – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Igła iniekcyjna 18G różowa 40 mm – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Igła iniekcyjna 21G, zielona 40 mm – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Dren łączący do ssaka PVC 25CH/18CH (8,3x6,2 mm) 3m, F/F – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Dren z końcówką typu Yankauer z PVC 26CH/18CH (8,3x6,2 mm) 3,0m. Yankauer 20CH, 27,5cm okrągła końcówka, 4 otwory, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza „Dren z końcówką typu Yankauer z PVC 26CH/18CH (8,3x6,2 mm) 3,0m.”, pozostałe parametry jak w SIWZ

- Osłona foliowa na kamerę min. 14x250cm, taśma mocująca – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Serweta operacyjna min. 50x60cm, dwuwarstwowa – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kieszeń samoprzylepna 1 komorowa o wym. min. 40x30cm – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepna piankę – licznik igieł (min 20 pozycji) magnetyczną wkładkę na ostrza (pojemnik służy jako narzędzie do ich zdejmowania z trzonka). Kolor czerwony lub żółty – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Serweta chłonna min. 34x50cm  z taśmą samoprzylepną – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miseczka plastikowa z polipropylenu bezbarwnego transparentnego z podziałką 500 ml – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Uchwyt  z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB) min. 320 cm – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Serwety gazowe z tasiemką 45x45 cm, 17 nitkowe, 6 warstwowe, z nitką RTG, kolor biały - 5 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Igła Veressa 14G, 150mm, stopcock – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Serweta antypoślizgowa min. 40,5x31 na stół narzędziowy – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Płyn przeciwmgielny do optyki (butelka + watka) – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości  z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu Spunlace, u góry z tyłu  zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min. 6 cm, troki złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rozmiar fartucha w postaci nadruku lub wszytej metki w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich. Fartuch i rękawy niebieski materiał min. 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z bibuły celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - na sucho min. 196 kPa , nieprzemakalność min 220 mm H2O.  Rozmiar XL – 2 szt, rozmiar XXL -1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza pod warunkiem zaoferowania rozmiaru jak w SIWZ

- Ręcznik chłonny min. 30x30cm – 2 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Osłona na stolik MAYO 80x140cm z warstwą chłonną min. 70x75cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości min. 0,07 mm  oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (PP / PE) o gramaturze min. 61 g/m2 – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Zestaw jest wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności, numerem serii, kod kreskowy służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej.

Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.

Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 i sa z nią zgodne.

Pytanie 11 – dot. SIWZ, Pakiet nr 24, Pozycja 11 – Sterylny zestaw operacyjny do laparoskopii histerectomii. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu o składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar min. 150x190 cm, ze wzmocnieniem na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE o gramaturze min. 54 g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min 160/150 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min. 250 cm H2O – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza , pozostałe parametry jak w SIWZ

- Serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach min. 170/240x260cm, posiada samoprzylepny otwór o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i zintegrowane kieszenie. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min 150 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 960cm H2O – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający:  jak w SIWZ

- Taśma lepna 10x50cm,wykonany z włókniny celulozowo–poliestrowej o gramaturze min. 60g/m2 - 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza , pozostałe parametry jak w SIWZ

- Opatrunek pooperacyjny zapewniający łatwe i szybkie mocowanie przy zachowaniu sterylnych zabezpieczeń trudnych obszarów anatomicznych (np. powierzchni stawowej), dobrze przylegający do rany. Opatrunek z hipoalergiczna warstwą kleju zapewnia wysoką elastyczność i przepuszczalność tlenu i pary wodnej. Opatrunek przyspiesza gojenie się ran i zapobiega maceracji skóry otaczającej ranę. Wkładka chłonna jest wykonana z włókien wiskozowych poliestrowych o maksymalnej absorpcji wysięku. Na powierzchni wkładki chłonnej jest miękka folia przepuszczalna non-stick, umożliwiające łatwe usuwanie opatrunku. Rozmiar 7,2x5 cm lub 5x9 cm – 2 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Opatrunek pooperacyjny zapewniający łatwe i szybkie mocowanie przy zachowaniu sterylnych zabezpieczeń trudnych obszarów anatomicznych (np. powierzchni stawowej), dobrze przylegający do rany. Opatrunek z hipoalergiczna warstwą kleju zapewnia wysoką elastyczność i przepuszczalność tlenu i pary wodnej. Opatrunek przyspiesza gojenie się ran i zapobiega maceracji skóry otaczającej ranę. Wkładka chłonna jest wykonana z włókien wiskozowych poliestrowych o maksymalnej absorpcji wysięku. Na powierzchni wkładki chłonnej jest miękka folia przepuszczalna non-stick, umożliwiające łatwe usuwanie opatrunku. Rozmiar 9x10 cm – 2 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ostrze 15,  – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza.

- Kleszczyki blokowane min. 24cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Tupfer gazowy fasolka, 50x50 cm, z nitką rtg, 17 nitkowy – 4 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Strzykawka 20ml, 2 częściowa – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Igła iniekcyjna 18G różowa 40 mm – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Igła iniekcyjna 21G zielona 40 mm – 1 szt., Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Dren łączący do ssaka PVC 25CH/18CH (8,3x6,2 mm) 3m, F/F – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miseczka plastikowa z polipropylenu bezbarwnego transparentnego z podziałką 500ml-1 szt., Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Igła Veressa 14G, 150mm, stopcock – 1 szt., Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Rozmiar fartucha w postaci nadruku lub wszytej metki w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Rozm.  XL. Nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 31 cm słupa wody, gramatura min. 45 g/ m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro min. 190/160 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795– 4 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ręcznik chłonny min. 30x35cm – 2 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Osłona na stolik MAYO 80x140cm z warstwą chłonną min. 70x75cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości min. 0,07 mm  oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (PP / PE) o gramaturze min. 61 g/m2 – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Zestaw jest wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej.

Zapakowane sterylnie w opakowanie z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.

Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 i są z nią zgodne.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poniższych pakietach zestawów operacyjnych o następującym składzie i parametrach:

Pytanie 12 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 1 następującego wyrobu medycznego:

Sterylna serweta na stolik Mayo o wymiarach min. 80x140, z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną o wym. min. 60x140 cm, ±5cm wzmocniona, wykonana z  laminatu dwuwarstwowego: polipropylen+polietylen, foliowana, nieprzemakalna, o gramaturze min. 60g/m2 ±5g,, odporność na penetrację płynów co najmniej 165cm H2O, ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 13 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 2 następującego wyrobu medycznego:

Sterylna serweta z wcięciem U, rozmiar 200-230x260cm, łata chłonna min 75x100cm, uchwyt na przewody. Wcięcie 6,5-20x95-100cm, składana spodem w literę U, wzmocniona w części krytycznej, wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 75g/m2 w m2 w części chłonnej, całość wykonana z włókniny SMS, odporność na penetrację płynów co najmniej 167cm H2O; ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 14 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 3 następującego wyrobu medycznego:

Sterylna serweta o wymiarach min. 75x90 cm,  wykonana z laminatu dwuwarstwowego:                     o gramaturze min. 60g/m2, odporność na penetrację płynów co najmniej 165cm H2O;

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 15 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 4 następującego wyrobu medycznego:

Sterylna serweta samoprzylepna o wymiarach min. 75x90 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego: o gramaturze min. 60g/m2, odporność na penetrację płynów co najmniej 165cm H2O;

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 16 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 5 następującego wyrobu medycznego:

Sterylna serweta samoprzylepna o wymiarach min. 150x240 cm,  wykonana z laminatu dwuwarstwowego:  o gramaturze min. 60g/m2, odporność na penetrację płynów co najmniej 165cm H2O;

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 17 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 6 następującego wyrobu medycznego:

Sterylna serweta samoprzylepna o wymiarach min. 180x180 cm, wykonana z laminatu trójwarstwowego, nieprzemakalny o gramaturze min. 75g/m2, odporność na penetrację płynów co najmniej 165cm H2O;

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 18 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 7 następującego wyrobu medycznego:

Sterylna serweta z otworem samoprzylepnym, o średnicy otworu 6-8 cm, o wymiarach min. 50x60 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego: o gramaturze min. 60g/m2, odporność na penetrację płynów co najmniej 165cm H2O;

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 19 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 8 następującego wyrobu medycznego:

Sterylna serweta z otworem samoprzylepnym do znieczulania przewodowego, o średnicy otworu 6x10 do 10x15 cm, o wymiarach min. 60x90 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 60g/m2, odporność na penetrację płynów co najmniej 165cm H2O;

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 20 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 9 następującego wyrobu medycznego:

Sterylna serweta na stół do instrumentarium o wymiarach 100x150cm, ±5cm wykonana z  laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 60g/m2, odporność na penetrację płynów co najmniej 165cm H2O;

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 21 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 10 następującego wyrobu medycznego:

Sterylna serweta samoprzylepna z możliwością dostosowania średnicy otworu o wymiarach min. 45x75cm, ±5cm wykonana z  laminatu dwuwarstwowego: polipropylen+polietylen, o gramaturze min. 60g/m2, odporność na penetrację płynów co najmniej 165cm H2O; ±5g, 5cm

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 22 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 11 następującego wyrobu medycznego:

Sterylna serweta na stół do instrumentarium wzmocniona o wymiarach 150x190-250cm, ±5cm wzmocniona min 65x190cm, wykonana z  laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 60g/m2, odporność na penetrację płynów co najmniej 165cm H2O, ±5g, 5cm

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 23 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 6 poz. 1 następującego wyrobu medycznego:

Fartuch urologiczny, długość 130 - 140 cm; ±5cm miękkie mankiety z poliestru, gramatura min. 66,8g/m2, szerokie rękawy, zapinany na szyi na troki, wykonany z włókniny, odporność na przenikanie cieczy min.100cm H2O;

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 24 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 6 poz. 2 następującego wyrobu medycznego:

Fartuch do "mokrych" operacji ortopedycznych, długości: 130,140,150 i 155cm; ±5cm miękkie mankiety z poliestru, gramatura min.35g/m2, szerokie rękawy, zapinany na szyi na rzepy, posiada wzmocnienia o gramaturze min. 28g/m2, przepuszczające powietrze w części przedniej i na rękawach, wykonany z włókniny, odporność na przenikanie cieczy min.100cm H2O;

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 25 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 8 poz. 1 następującego wyrobu medycznego:

Zestaw do porodu naturalnego Skład zestawu:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 120x150 cm 
- 2 x nogawice 75 x 120 cm 
- 1 x kocyk dla noworodka min. 80x100 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny   XL, min. 130 cm 
- 2 x ręcznik chłonny min. 20x30 cm
- 1 x serweta pod pośladki z folii PE min. 70x100, ze wzmocnieniem min.32,5x50 cm, ze zintegrowaną  torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka z portem do ssaka oraz z szeroką zakładką umożliwiającą aseptyczne założenie serwety pod pośladki pacjentki 
- 1 x serweta 75x90cm, przylepna pełnobarierowa, wykonane  z laminatu 2-warstwowego, pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien  celulozy i wiskozy o gramaturze min. 58g/m2,. Odporność na przenikanie płynów min. 150 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho min.150 kPa. Margines z  nieprzylepna końcówka przy pasku zabezpieczającym taśmę lepną ułatwiająca mocowanie serwety.  Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową  torbę z portem do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepnego dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta i kod kreskowy.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 26 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 9 poz. 1 następującego wyrobu medycznego:

Zestaw uniwersalny z serwetą na stół Mayo wzmocniony w części krytycznej, wykonany z   laminatu dwuwarstwowego: 2 x polipropylen+polietylen, foliowany, nieprzemakalny o gramaturze min. 60g/m2 w części chłonnej, odporność na penetrację płynów co najmniej 167cm H2O. W zestawie: 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona: 80x140cm, 1 serweta na stół do instrumentarium: 150x190cm, 2 serwety przyklejane:75x90cm, 1 serweta przyklejana średnia 180x150cm, 1 serweta przyklejana: 150x240cm, 1 op. taśmy: min. 9x50cm, 2 x ręcznik do rąk.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 27 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 9 poz. 2 następującego wyrobu medycznego:

Zestaw do cięcia cesarskiego wzmocniony w części krytycznej, wykonany z  laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego o gramaturze min. 60g/m2, odporność na penetrację płynów co najmniej 165cm H2O. W zestawie: 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona: min. 80x140cm, 1 serweta na stół do instrumentarium: 150x190cm,  1 serweta do cięcia cesarskiego: min. 200x300cm, torebka na płyny, warstwa ochronna z otworem 25x30cm, 1 op. taśmy: min. 9x50cm.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 28 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 9 poz. 3 następującego wyrobu medycznego:

Zestaw podstawowy mały Skład zestawu min. :

1 x serweta na stolik narzędziowy min. 100 x 150 cm
2 x serwety samoprzylepne min. 170 x 175 cm
2 x serwety samoprzylepne  min. 75 x 90 cm

Laminat dwuwarstwowy, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen; Gramatura w części podstawowej min. 55g/m2. 
Parametry części podstawowej: 
Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min. 150 kPa 
Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min.150 kPa;  Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 200 cm H2O

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 29 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 9 poz. 4 następującego wyrobu medycznego:

Zestaw uniwersalny II Skład zestawu min. :

1 serweta na stolik narzędziowy min. 140 x 190 cm
1 serweta samoprzylepna min.150 x 200 cm 
1 serweta samoprzylepna min.150 x 180 cm

1 serweta na stolik Mayo , 
2 serwety samoprzylepne min. 75 x 90 cm 
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 
2 ręczniczki celulozowe

Laminat dwuwarstwowy, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen; Gramatura w części podstawowej min. 55g/m2. 
Parametry części podstawowej: 
Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min. 150 kPa 
Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min. 150 kPa;  Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 200 cm H2O

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 30 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 9 poz. 5 następującego wyrobu medycznego:

Zestaw do ginekologii Skład zestawu min. :

1 serweta na stolik narzędziowy 100 x 150 cm 
1 serweta ginekologiczna 200 x 75 cm z samoprzylepnym oknem 8x12 cm 
2 osłony na kończynę długie min. 120 x 70 cm                                                                                          4 ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 31 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 9 poz. 6 następującego wyrobu medycznego:

Zestaw do chirurgii odbytnicy Skład zestawu min. :

1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm
1 serweta nieprzylepna min. 75 x 90 cm
1 serweta do chirurgii odbytnicy min. 300 x 240 cm  z otworem samoprzylepnym min. 28 x 30 cm i zasłoniętym otworem nadłonowym Ø 12 cm

1 serweta na stolik Mayo , 
1 taśma samoprzylepna
2 ręczniczki celulozowe

Materiał składa się z dwóch warstw, obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej minimalnej gramaturze materiału podstawowego , bez wzmocnienia min. 55g/m2 , w części wzmocnionej min. 105 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 180 cmH2O. Chłonność materiału podstawowego min. 450 % ..Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 32 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 9 poz. 7 następującego wyrobu medycznego:

Zestaw do zabiegów PCNL Skład zestawu min. :

1 serweta na stolik narzędziowy min.190 x 150 cm 
1 serweta  z samoprzylepnym oknem ( 15 x 20 cm) 300 x 200 cm i workiem do zbiórki płynów oraz sitkiem (filtrem)

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 33 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 9 poz. 8 następującego wyrobu medycznego:

Zestaw do mycia pola operacyjnego Skład zestawu:

5 tupferów włókninowych w kształcie jaja,

kleszczyki typu korcang dł. 22-25cm,

miseczka plastikowa o poj. 150ml.

Całość w opakowaniu typu blister, z wgłębieniem na płyny

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 34 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 9 poz. 9 następującego wyrobu medycznego:

Zestaw do zdejmowania szwów Skład zestawu:

a) 3 x tampony włókninowe średniej wielkości,

b) 1 x pęseta metalowa anatomiczna typu Adson 12cm,

c) 1 x pęseta plastikowa anatomiczna min.12,5cm,

d) 1 x ostrze-skalpel 6,5cm, opakowanie typu blister może służyć jako nerka.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 35 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 9 poz. 10 następującego wyrobu medycznego:

Obłożenie do implantacji portu naczyniowego Skład zestawu:

1 x serweta wzmocniona na stół narzędziowy (opakowanie zestawu)

1x  Nożyczki chirurgiczne , metalowe, proste tępo/ostre 14,5 cm

1 x  Kleszczyki chirurgiczne, metalowe zagięte typu Halstead Mosquito 12,5 cm                                                                                                                                                  1 x  Imadło chirurgiczne, metalowe proste 14 cm

1 x ostrze nr 11

1 x pojemnik plastikowy  2-części około 450 ml

1 x igła injekcyjna 22G

1 x igła injekcyjna 18G

1 x strzykawka 10 ml, 2-części, przeźroczysta

2 x strzykawka 20 ml, 2-części, przeźroczysta

1 x serweta dwuwarstwowa przylepna  240 x 150 cm

1 x kleszczyki plastikowe zielone 14 cm

10 x tupfer miękki z gazy

10 x  kompres z gazy 10 x 10 cm, 8 warstw, 17 nitek

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Powyższe pismo stanowi czwarte uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 07/2017.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek