Szczecinek, dnia  23.05.2017 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  07/2017

Nr ogłoszenia BZP 507499-N-2017

z  dnia  12.05.2017 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych – obłożenia operacyjne.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

PAKIET NR 1

Pytanie nr 1

- Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety w rozmiarze 225 x 280cm, rozmiar wycięcia U zgodny z SIWZ. Oferowana serweta wykonana jest z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa)  ze wzmocnieniem w części krytycznej serwety. Gramatura w części podstawowej serwety 55g/m², w części wzmocnionej 110g/m². Pozostałe parametry serwety bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

- Poz. nr 3,4,5,7,8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa? Pozostałe parametry serwety bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

- Poz. nr 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety              w rozmiarze 200 x 175cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa), ze wzmocnieniem w części krytycznej serwety. Gramatura w części podstawowej serwety 55g/m², w części wzmocnionej 110g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

PAKIET NR 6

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha urologicznego wykonanego w obszarze klatki piersiowej z laminatu o gramaturze 35g/m², rękawy z laminatu o gramaturze 65g/m², korpus z folii o gramaturze 47g/m². Pozostałe parametry fartucha bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

PAKIET NR 9  .

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu uniwersalnego                           z serwetą na stół Mayo o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm)

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm)

- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm (wzmocnienie 36 x 90 cm)

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Zaoferowany Zestawów obłożeń chirurgicznych wykonany jest  z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) o gramaturze materiału w części podstawowej 55 g/m², w części wzmocnionej 110g/m². Odporność na penetrację płynów zgodna z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

- Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)

- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250x315 cm (ułożenie płasko na stole)

- 1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m² (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) i odporności na penetrację płynów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

- Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu uniwersalnego II,                   w którym wymagana serweta samoprzylepna 170 x 175cm, ma rozmiar 200 x 175cm.

Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

PAKIET NR 12

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu operacyjnego do protezy biodra o następującym składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu)–1 szt

- Serweta operacyjna wzmocniona z taśmą lepną o rozm. 200x260cm  z wycięciem „U” o rozm. 15 x 95 cm. 1 szt

- Serweta operacyjna wzmocniona z taśmą lepną 300x170cm 1 szt

- serweta na stolik instrumentalny, wymiar 140x160 cm, ze wzmocnieniem 1 szt

- Dodatkowa serweta na stolik instrumentalny, wymiar 140x190 cm, ze wzmocnieniem – 1 szt

- Taśma lepna 10x50cm - 2 szt.

- Bandaż elastyczny 12cm, 5m, kolor biały wraz z zapinką – 1 szt

- Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 40 szt

- Ręcznik chłonny roz.  30x33cm – 2 szt

- Opatrunek pooperacyjny 10x20cm - 1 szt

- Dren łączący do ssaka PVC 30CH/21CH 3,5m + aspiracja ortopedyczna 17CHz filtrem, zagięta końcówka – 1 szt.

- Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt.

- Kubek z rączką z polipropylenu 1000ml, z podziałką, przeźroczysty – 1 szt

- Uchwyt  z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB) ERBE, 320 cm – 1 szt

- Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt

- Kleszczyki blokowane min. 24 cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt

- Tupfer gazowy okrągły, 40x47 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 5 szt.

- Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 32x120 cm – 1 szt.

- Serweta z laminatu 2W , rozmiar 75x90 cm – 1 szt.

- Kieszeń 2 komorowa 38 x 43 cm z taśmą lepną – 1 szt.

- Fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny SMMMS -XXL –155 cm

Fartuchy o podwyższonym parametrze paraprzepuszczalności porównywalnej z włókniną typu SONTARA

- Osłona na stolik MAYO wzmocniony  80x145cm– 1 szt

Serwety w zaoferowanym zestawie wykonane są  z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) o gramaturze materiału w części podstawowej 55 g/m², w części wzmocnionej 110g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

PAKIET NR 13

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu operacyjnego do chirurgii dużej o następującym składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona– służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 140x190 cm 1 szt - Odpowiedź - Zamawiający: jak w SIWZ

Serwety operacyjne dwuwarstwowe wzmocnione włókninowa warstwa chłonna min. 55g/m2 górna z taśmą samoprzylepną  Odpowiedź - Zamawiający: jak w SIWZ

- - ekran anestezjologiczny o wymiarach 240x150 cm – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: jak w SIWZ

- dolna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 175x170 cm – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: jak w SIWZ

- boczne 90x75cm z taśmą lepną wzdłuż dłuższego boku – 2 szt Odpowiedź - Zamawiający: jak w SIWZ

- Dren z końcówką typu Yankauer z PVC 26CH/18CH 3,0m. Yankauer 22CH, 27,5cm okrągła końcówka, 6 otworów, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt.

- Organizator przewodów typu velcro 2x23cm – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Taśma lepna 10x50 cm 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Opatrunek na ranę Cosmopor E- 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Serweta operacyjna 50x50cm, dwuwarstwowa – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kieszeń samoprzylepna 2 komorowa, na ssak i koagulację o wym. 43 x 38 cm – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepna piankę – licznik igieł (min 20 pozycji) magnetyczną wkładkę na ostrza (pojemnik służy jako narzędzie do ich zdejmowania z trzonka). Kolor czerwony – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Serweta chłonna 50x50cm z taśmą samoprzylepną – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kubek z rączką z polipropylenu 1000ml, z podziałką, przeźroczysty – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miseczka plastikowa z polipropylenu bezbarwnego transparentnego z podziałką 500 ml – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Uchwyt  z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB) EMED, 320 cm – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ostrze 22 – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Serwety gazowe z tasiemką 45x45 cm, 20 nitkowe, 6 warstwowe, z nitką rtg, kolor biały - 5 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 40 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kleszczyki blokowane  24 cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Tupfer gazowy okrągły, 40x47 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 4 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Fartuch wzmocniony wykonany z włókniny SMMMS- XXL 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: jak w SIWZ

- Fartuch wzmocniony wykonany z włókniny SMMMS- XL 1 szt

Fartuchy o podwyższonym parametrze paraprzepuszczalności porównywalnej z włókniną typu SONTARA Odpowiedź - Zamawiający: jak w SIWZ

- Ręcznik chłonny  30 x 33 cm – 2 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Osłona na stolik MAYO wzmocniona 80x145cm 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

PAKIET NR 14

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu operacyjnego uniwersalnego małego o następującym składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona– służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 140x190 – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: jak w SIWZ

- Serweta górna wzmocniona z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny o wymiarach 240x150 cm – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: jak w SIWZ

- Serweta dolna wzmocniona z taśmą samoprzylepną o wymiarach 175x170– 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: jak w SIWZ

- Serwety boczne wzmocnione 90x75cm z taśmą lepną wzdłuż dłuższego boku – 2 szt Odpowiedź - Zamawiający: jak w SIWZ

- Taśma lepna 10x50cm - 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Opatrunek na ranę Cosmopor E 10 x 25 cm1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Uchwyt  z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB)EMED , 320 cm – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ostrze 20 – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miseczka plastikowa z polipropylenu niebieskiego z podziałką 250 ml – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miseczka plastikowa z polipropylenu białego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kleszczyki blokowane 24 cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Tupfer gazowy okrągły, 40x47 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 4 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny SMMMS- XL– 2 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ręcznik chłonny roz. .30 x 33cm – 2 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Osłona na stolik MAYO wzmocniona 80x145cm-1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

Serwety w zaoferowanym zestawie wykonane są  z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) o gramaturze materiału w części podstawowej 55 g/m², w części wzmocnionej 110g/m². Odpowiedź - Zamawiający: jak w SIWZ

PAKIET NR 16

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu operacyjnego do artroskopii/ACL o następującym składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 140x190 cm– 1 szt

- Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa wzmocniona 225x320 cm posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony dodatkową warstwą chłonną (o gramaturze min. 50g/m2) z możliwością zamocowania drenów.  – 1 szt

- Dodatkowa serweta na stoliki instrumentalne, wymiar 140x190 cm, ze wzmocnieniem1 szt

- Taśma lepna 10x50cm - 2 szt.

- Butelka do drenażu płaska 200ml, T125cm PVC – 1 szt

- Osłona foliowa na kamerę 18x250cm, elastyczna końcówka, taśma mocująca – 1 szt

- Bandaż elastyczny 12cm, 5m, kolor biały – 1 szt

- Zapinka do bandaża – 1 szt

- Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 10 szt.

- Ręcznik chłonny 30 x 33 cm – 2 szt

- Dren łączący do ssaka PVC 25CH/16CH, 3m, F/F – 1 szt

- Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt.

- Ostrze 11 – 1 szt.

- Igła iniekcyjna 18G, 40mm (różowa) – 1 szt

- Dren Redona 10CH, 50cm/15cm PVC, znacznik RTG – 1 szt

- Tupfer gazowy okrągły, 40x47 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 3 szt.

- Kleszczyki blokowane 24 cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt

- Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 25x85 cm – 1 szt.

Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny SMMMS- XL– 2 szt

Fartuchy o podwyższonym parametrze paraprzepuszczalności porównywalnej z włókniną typu SONTARA

- Osłona na stolik MAYO 80x145cm z warstwą chłonną– 1 szt

Serwety w zaoferowanym zestawie wykonane są  z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) o gramaturze materiału w części podstawowej 55 g/m², w części wzmocnionej 110g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

PAKIET NR 20

- Poz. nr 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety nieprzylepnej                            w rozmiarze 37,5 x 45cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa)? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

- Poz. nr 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ręczników celulozowych                        w rozmiarze 30 x 33cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Powyższe pismo stanowi siódme uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 07/2017.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek