PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 20 stycznia 2017 r.

Szczecinek, dnia  20.01.2017 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  04/2017

Nr ogłoszenia BZP 9569-2017

z  dnia  17.01.2017 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych do endoskopii.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny Sterylny jednorazowy zestaw składający się ze slingu podcewkowego (monofilamentny mini-sling długości 7,5 cm, zakończonego 2 kotwicami, z czego jedna jest ruchoma). Taśma zakończona przedłużeniem z elementem blokującym kotwicę po napięciu taśmy. W zestawie narzędzie do zakładania taśmy oraz popychacz do blokowania taśmy.

Taśma podcewkowa zakładana z jednego nacięcia, przezzasłonowo.

Zestaw zawiera:

- Taśmę

-  Rękojeść mocującą taśmę

-  Popychacz do umocowania elementu blokującego kotwicy?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny system do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego z jednego nacięcia składający się z ultralekkiej monofilamentnej, niewchłanialnej siatki polipropylenowej. Siatka o dużych porach 3.4mm x 4.2mm, gęstości 23g\m2 (w części środkowej) i w części bocznej 58,1g\m2. Siatka do plastyki przedniej z 4 ramionami.Tylne ramiona wykonane ze stożkowej siatki kanalikowej z monofilamentnych włókien polipropylenowych (ułatwiające wprowadzenie i podwieszenie podczas zabiegu korekcji), zakończone stalowymi kotwicami do mocowania w więzadle krzyżowo-kolcowym, z możliwością podciągania ramion w celu dostosowania ułożenia implantu. Ramiona utrzymywane w miejscu przy pomocy polipropylenowych pierścieni, zakładanymi dedykowanymi do tego jednorazowymi narzędziami. Ramiona mocowane w więzadle krzyżowo-kolcowym przy pomocy narzędzia dedykowanego do sakrospinofiksacji ( narzędzie jednorazowe w zestawie). Ramiona przednie wykonane równie ze stożkowej siatki kanalikowej z monofilamentnych włókien polipropylenowych zakładane przezzasłonowo, zakończone polipropylenowymi, ruchomymi kotwicami mocującymi, zakładane jednorazowym narzędziem (w zestawie). Ramiona przednie i tylne z możliwością regulacji śródoperacyjnie. Możliwe jest docinanie implantu zależnie od potrzeb.

SKŁAD ZESTAWU:

Jednorazowy zestaw do korekcji przedniej zaburzeń statyki narządu rodnego z jednego nacięcia

składa się z :

→  Siatki- wszystkie elementy (siatka i ramiona) integralną część implantu

→  narzędzia do mocowania ramion tylnych w więzadle krzyżowo-kolcowym

→  narzędzi do załadowania pierścieni zabezpieczających ramiona tylne siatki

→  narzędzia do przejścia przezzasłonowego

→  narzędzia do zablokowania ramion przednich?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny System do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego z jednego nacięcia składający się z ultralekkiej monofilamentnej, niewchłanialnej siatki polipropylenowej. Siatka o dużych porach 3.4mm x 4.2mm, gęstości 23g\m2 (w części środkowej) i w części bocznej 58,1g\m2. Siatka do plastyki tylnej z 2 ramionami mocowanymi w więzadle krzyżowo –kolcowym. Ramiona wykonane ze stożkowej siatki kanalikowej z monofilamentnych włókien polipropylenowych (ułatwiające wprowadzenie i podwieszenie podczas zabiegu korekcji), zakończone stalowymi kotwicami do mocowania w więzadle krzyżowo-kolcowym, z możliwością podciągania ramion w celu dostosowania ułożenia implantu. Ramiona utrzymywane w miejscu przy pomocy polipropylenowych pierścieni , zakładanymi dedykowanymi do tego jednorazowymi narzędziami. Ramiona mocowane w więzadle krzyżowo-kolcowym przy pomocy narzędzia dedykowanego do sakrospinofixacji (narzędzie jednorazowe w zestawie). Ramiona z możliwością regulacji śródoperacyjnie. Możliwe jest docinanie implantu zależnie od potrzeb.

SKŁAD ZESTAWU:

Jednorazowy zestaw do korekcji przedniej zaburzeń statyki narządu rodnego z jednego nacięcia

składa się z :

→ Siatki- wszystkie elementy (siatka i ramiona) integralną część implantu

→  narzędzia do mocowania ramion w więzadle krzyżowo-kolcowym

→  narzędzi do załadowania pierścieni zabezpieczających ramiona siatki?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 18

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej 
i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 5 – dot. SIWZ

Zgodnie z zapisami we wzorze umowy § 1 pkt. 2 oraz SIWZ pkt. XIII Ad.2 odnośnie terminu dostawy realizowanego w dni robocze prosimy o zmianę w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do siwz (kolumna 4 tabeli) oraz w formularzach cenowych załącznik nr 2 do siwz pkt 2 (pod tabelą) terminu dostaw z dni na dni robocze.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza-Modyfikuje Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ

Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 poz. 1 wymaga papilotomy igłowe w ilości 1 zestaw = 2 szt., czy 
2 zestawy w sumie 4 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający: 2 zestawy = 4 szt.

Powyższe pismo stanowi trzecie uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 04/2017.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek