PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 1 września 2017 r.

Szczecinek, dnia  01.09.2017 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  13/2017

Nr ogłoszenia BZP 578306-N-2017

z  dnia  28.08.2017 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego – ultrasonografu, stołu 
                 operacyjnego.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny sterowany za pomocą pilota przewodowego z poświetlanymi przyciskami oraz z panelu sterowania awaryjnego umieszconego dokładnie na kolumnie stołu?.

Odpowiedź:

Zamawiający: zgodnie z SIWZ

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z osłoną podstawy stołu w kształcie równoległoboku lekko podniesioną umożliwiającą częściowe wsunięcie stop operatora (bez wycięć)?

Odpowiedź:

Zamawiający: zgodnie z SIWZ

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający segment głowy z szynami do mocowania akcesoriów z dwóch stron?

Odpowiedź:

Zamawiający: zgodnie z SIWZ

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający segment siedziska z wycięciem urologicznym bez jego wypełnienia z materacem?

Odpowiedź:

Zamawiający: zgodnie z SIWZ

Pytanie 5 – dot. SIWZ, Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o maksymalnym obciążeniu 300 kg

Odpowiedź:

Zamawiający: zgodnie z SIWZ

Pytanie 6 – dot. SIWZ, Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający szyny do mocowania akcesoriów wykonane ze stali nierdzewnej, umieszczone na całej długości blatu z obu stron oraz dwóch stron segment głowy?

Odpowiedź:

Zamawiający: zgodnie z SIWZ

Pytanie 7 – dot. SIWZ, Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o całkowitej długości blatu 2020mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: zgodnie z SIWZ

Pytanie 8 – dot. SIWZ, Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segment głowy w zakresie +60° - 90°?

Odpowiedź:

Zamawiający: zgodnie z SIWZ

Pytanie 9 – dot. SIWZ, Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segment pleców w zakresie +80° -30°?

Odpowiedź:

Zamawiający: zgodnie z SIWZ

Pytanie 10 – dot. SIWZ, Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją “Flex” w zakresie -13°/-16°?

Odpowiedź:

Zamawiający: zgodnie z SIWZ

Pytanie 11 – dot. SIWZ, Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją “Reflex” w zakresie 35°/23°?

Odpowiedź:

Zamawiający: zgodnie z SIWZ

Pytanie 12 – dot. SIWZ, Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłu bocznego 25°?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 13 – dot. SIWZ, Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości (bez materacy) w zakresie 530-1010mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: zgodnie z SIWZ

Pytanie 14 – dot. SIWZ, Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający materac o grubości 60mm, przeciwodleżynowy, wodoodporny, antystatyczny bez powłoki antybakteryjnej, łatwy do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami?

Odpowiedź:

Zamawiający: zgodnie z SIWZ

Pytanie 15 – dot. SIWZ, Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem nieposiadającym sygnalizacji możliwości wystąpienia kolizji elementów stołu?

Odpowiedź:

Zamawiający: zgodnie z SIWZ

Pytanie 16 – dot. SIWZ, Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem nieposiadającym sygnalizacji wskaźnika trybu serwisowego?

Odpowiedź:

Zamawiający: zgodnie z SIWZ

Pytanie 17 – dot. SIWZ, Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający panel sterowania awaryjnego umożliwiający załączenie/wyłączenie stołu oraz sterowanie wszystkimi ruchami uruchamianymi elektrohydraulicznie za wyjątkiem funkcji “flex”, funkcji “reflex” oraz pozycji “0”?

Odpowiedź:

Zamawiający: zgodnie z SIWZ

Pytanie 18 – dot. SIWZ, Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny nieposiadajacy system autodiagnostyki z wyświetlaczem błędów?

Odpowiedź:

Zamawiający: zgodnie z SIWZ

Pytanie 19 – dot. SIWZ, Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym mocowanie podpory ręki wykonywane jest za pomocą zewnętrznych uchwytów wielopozycyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający: zgodnie z SIWZ

Powyższe pismo stanowi drugie uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 13/2017.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek