Szczecinek, dnia  17.05.2018 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  07/2018

Nr ogłoszenia DUUE 2018/S 075-168108

z  dnia  18.04.2018 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych – endoprotezy

oraz implanty ortopedyczne.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania w dniu 16.05.2018 wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, zadanie VII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pozyskiwania z 30 ml krwi obwodowej co najmniej 3 ml koncentratu płytek krwi – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-βI, VEGF, EGF; pozostałe parametry oferowanego systemu spełniają wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Powyższe pismo stanowi drugie uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 07/2018.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek