PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 29 stycznia 2016 r.

Szczecinek, dnia  01.02.2016 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  02/2016

Nr ogłoszenia BZP 19196-2016

z  dnia  28.01.2016 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych – endoskopia.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 6mm i długości narzędzia 250cm.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści złożenie oddzielnej oferty na pozycje 7 i 8 osobno.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści złożenie oddzielnej oferty osobno na pozycje 1, 2, 3, osobno na poz. 4, osobno na poz. 5, osobno na poz. 14 i 15 oraz osobno na poz. 16.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie ewakuatorów laparoskopowych o średnicy otworu 9-16cm.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet nr 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczyków o średnicy 2,3 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 02/2016.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek